恩平市融媒体中心

（恩平广播电视台）竞争性磋商文件

项目名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）发射部加装消火栓系统灭火装置项目

项目编号：EP2023-002

采购人：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

发布日期：2023年5月

温馨提示

- 如无另行说明，响应文件递交时间为响应文件递交截止时间之前30分钟内。

- 响应文件递交截止时间一到，采购代理机构不接收响应人的任何相关响应资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 请正确填写报价一览表、分项报价表。

- 请仔细检查响应文件是否已按磋商文件要求盖章、签名、签署日期。

- 磋商文件应按顺序编制页码和目录。

目  录

第一部分    竞争性磋商邀请函	4

第二部分    用户需求书	6

一、 商务要求………………………………………………………………………………………………..…..6

二、 技术要求	6

第三部分    文件响应格式	.........................................................................................................8

# 第一部分    竞争性磋商邀请函

竞争性磋商邀请函

项目概况

恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）发射部加装消火栓系统灭火装置项目采购项目获取采购文件，并于2023年5月15日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：EP2023-002

项目名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）发射部加装消火栓系统灭火装置项目

预算金额：120000元

采购需求：

| 品目号 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）发射部加装消火栓系统灭火装置项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 120000 | 120000 |

合同履行期限：半年（服务期限的具体起止时间以合同约定为准）。

二、申请人的资格要求：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；

- 响应人应当是中华人民共和国境内合法注册的具有合法经营资格的法人或其他合法组织，具有良好的信誉；

- 响应人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

(3)本项目不接受联合体响应。

三、获取采购文件

四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）

地址：恩平市冯如广场

联系方式：0750-7922695

# 第二部分    用户需求书

- 商务要求

- 本次磋商内容为恩平市融媒体中心（恩平广播电视台）发射部加装消火栓系统灭火装置采购项目，响应人须对本项目的所有服务内容进行整体响应，任何只对服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

- 响应人所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对响应人所投报的产品有强制性规定或要求的，响应人所投报的产品应当符合相应规定或要求。

- 技术要求

- 采购服务（或维护）范围和内容

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢304水箱 | 4000*9000*2000（72m3) | 个 | 1 |
| 2 | 消火栓泵11KW | XBD4.9/10G-RHISG | 台 | 2 |
| 3 | 消火栓泵控制柜 | P7.5KW*2 | 个 | 1 |
| 4 | 电源线6mm2 | 6mm2 | 米 | 600 |
| 5 | 闸阀100 | DN100 | 个 | 6 |
| 6 | 闸阀65 | DN65 | 个 | 1 |
| 7 | 止回阀100 | DN100 | 个 | 2 |
| 8 | 橡胶软接100 | DN100 | 个 | 4 |
| 9 | 大小头100*65 | DN100*65 | 个 | 4 |
| 10 | 压力表 | 1.0MPA | 个 | 2 |
| 11 | 镀锌水管DN100 | DN100 | 条 | 23 |
| 12 | 镀锌水管DN65 | DN65 | 条 | 3 |
| 13 | 钢卡114 | 114 | 个 | 135 |
| 14 | 卡法兰100 | DN100 | 个 | 8 |
| 15 | 卡曲头100 | DN100 | 个 | 40 |
| 16 | 卡三通100*100 | DN100 | 个 | 2 |
| 17 | 卡三通100*65 | DN100*65 | 个 | 2 |
| 18 | 卡大小头100*65 | DN100*65 | 个 | 1 |
| 19 | 曲头65 | DN65 | 个 | 18 |
| 20 | 镙栓16*60 | 16*60 | 套 | 100 |
| 21 | U型码 | 100 | 个 | 20 |
| 22 | 镀锌角铁4*40 | 4*40 | 条 | 5 |
| 23 | 消火栓不锈钢303箱 | 950*650*240 | 个 | 3 |
| 24 | 油漆 |  | 桶 | 3 |
| 25 | 开油水 |  | 桶 | 3 |
| 26 | 油扫 |  | 个 | 3 |
| 27 | 线管75 | 75 | 条 | 12 |
| 28 | 槽钢10 |  | 条 | 1 |
| 29 | 土方开挖及回填 |  | 方 | 3 |
| 30 | 树脂胶水、生料带、焊材等 |  | 批 | 1 |
| 31 | 设计、安装、调试、运输 |  | 项 | 1 |

- 服务要求

1、成交供应商按照供应服务合同的要求按时供货，所供产品必须保证产品质量和安全，运输及装卸费用由成交供应商承担。

2、成交供应商交付的产品必须与双方签订的供应服务合同、招标文件、投标文件中规定的名称、品种、规格、型号相一致。

- 磋商总价要求

响应人在响应文件中对所生产或代理的产品报出合理的价格。

- 本项目标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑消防实施维护、保养单位。

# 第三部分    响应文件格式

### 产品目录及价格

产品目录及价格

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 参数（项目内容） | 单位 | 数量 | 磋商单价 （元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商总价 （元/人民币） |  |  |  |  |  |

响应人名称（加盖公章）：

日  期：