## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202412
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2024-12-01 00:00:00 | 25160.223 | 6.546 | 12.507 | 314.673 | 0.143 | 3.601 | 0.304 | 7.654 | 9.046 | 227.596 | 22.374
2024-12-02 00:00:00 | 24678.891 | 6.562 | 12.585 | 310.591 | 0.037 | 0.907 | 0.325 | 8.017 | 9.971 | 246.07 | 22.482
2024-12-03 00:00:00 | 25439.844 | 6.665 | 12.823 | 326.209 | 0.114 | 2.897 | 0.311 | 7.904 | 10.079 | 256.416 | 21.27
2024-12-04 00:00:00 | 24629.281 | 6.599 | 12.536 | 308.755 | 0.21 | 5.17 | 0.306 | 7.526 | 9.895 | 243.697 | 21.753
2024-12-05 00:00:00 | 11012.388 | 3.544 | 13.014 | 143.312 | 0.446 | 4.913 | 0.347 | 3.823 | 10.227 | 112.619 | 12.059
2024-12-06 00:00:00 | 24351.799 | 6.735 | 12.729 | 309.964 | 0.74 | 18.009 | 0.251 | 6.114 | 9.416 | 229.295 | 22.9
2024-12-07 00:00:00 | 25085.611 | 6.792 | 12.849 | 322.317 | 0.758 | 19.008 | 0.294 | 7.365 | 9.871 | 247.632 | 22.565
2024-12-08 00:00:00 | 24640.356 | 6.604 | 12.693 | 312.759 | 0.603 | 14.864 | 0.318 | 7.827 | 11.013 | 271.358 | 22.209
2024-12-09 00:00:00 | 24610.432 | 6.496 | 11.398 | 280.517 | 0.029 | 0.704 | 0.348 | 8.569 | 11.034 | 271.565 | 22.133
2024-12-10 00:00:00 | 25400.148 | 6.465 | 10.84 | 275.326 | 0.056 | 1.414 | 0.308 | 7.819 | 10.989 | 279.13 | 22.311
2024-12-11 00:00:00 | 25206.639 | 6.727 | 11.934 | 300.818 | 0.227 | 5.717 | 0.339 | 8.531 | 10.555 | 266.059 | 22.776
2024-12-12 00:00:00 | 25115.172 | 6.884 | 11.979 | 300.853 | 0.033 | 0.831 | 0.309 | 7.761 | 10.121 | 254.201 | 22.609
2024-12-13 00:00:00 | 24973.551 | 7.038 | 11.392 | 284.492 | 0.239 | 5.965 | 0.322 | 8.048 | 9.139 | 228.246 | 22.274
2024-12-14 00:00:00 | 23318.344 | 7.037 | 10.295 | 240.071 | 0.177 | 4.137 | 0.322 | 7.498 | 8.88 | 207.077 | 21.672
2024-12-15 00:00:00 | 25393.594 | 7.018 | 9.571 | 243.039 | 0.073 | 1.841 | 0.341 | 8.65 | 8.805 | 223.581 | 21.135
2024-12-16 00:00:00 | 24602.4 | 6.929 | 10.475 | 257.698 | 0.147 | 3.613 | 0.317 | 7.79 | 9.001 | 221.452 | 20.945
2024-12-17 00:00:00 | 23243.82 | 6.667 | 10.074 | 234.159 | 0.128 | 2.977 | 0.283 | 6.582 | 10.637 | 247.245 | 20.98
2024-12-18 00:00:00 | 24891.445 | 6.716 | 10.31 | 256.622 | 0.314 | 7.824 | 0.298 | 7.421 | 9.968 | 248.125 | 21.064
2024-12-19 00:00:00 | 24812.953 | 6.721 | 8.607 | 213.571 | 0.14 | 3.48 | 0.248 | 6.15 | 8.995 | 223.195 | 20.84
2024-12-20 00:00:00 | 25302.488 | 6.754 | 11.18 | 282.875 | 0.219 | 5.54 | 0.29 | 7.324 | 9.385 | 237.468 | 20.637
2024-12-21 00:00:00 | 25109.859 | 6.765 | 11.151 | 279.989 | 0.051 | 1.273 | 0.307 | 7.71 | 9.369 | 235.248 | 20.456
2024-12-22 00:00:00 | 24848.955 | 6.67 | 9.924 | 246.61 | 0.019 | 0.483 | 0.281 | 6.976 | 9.676 | 240.449 | 20.276
2024-12-23 00:00:00 | 24445.016 | 6.681 | 10.757 | 262.942 | 0.039 | 0.944 | 0.303 | 7.404 | 10.44 | 255.217 | 20.176
2024-12-24 00:00:00 | 23967.584 | 6.634 | 10.198 | 244.416 | 0.091 | 2.192 | 0.312 | 7.48 | 10.588 | 253.769 | 20.146
2024-12-25 00:00:00 | 22663.357 | 6.798 | 11.052 | 250.465 | 0.246 | 5.578 | 0.277 | 6.269 | 9.292 | 210.595 | 20.292
2024-12-26 00:00:00 | 22259.935 | 6.681 | 10.341 | 230.181 | 0.155 | 3.454 | 0.247 | 5.503 | 8.752 | 194.813 | 20.601
2024-12-27 00:00:00 | 22916.82 | 6.791 | 12.292 | 281.684 | 0.354 | 8.109 | 0.285 | 6.536 | 7.938 | 181.906 | 10.493
2024-12-28 00:00:00 | 23548.32 | 6.975 | 10.036 | 236.319 | 0.574 | 13.52 | 0.324 | 7.618 | 6.6 | 155.416 | 15.414
2024-12-29 00:00:00 | 23147.67 | 6.954 | 9.871 | 228.482 | 0.135 | 3.13 | 0.332 | 7.687 | 6.104 | 141.281 | 20.541
2024-12-30 00:00:00 | 23522.006 | 7.067 | 9.988 | 234.931 | 0.144 | 3.38 | 0.289 | 6.801 | 4.721 | 111.046 | 19.113
2024-12-31 00:00:00 | 23442.654 | 6.921 | 10.768 | 252.419 | 0.781 | 18.305 | 0.291 | 6.813 | 4.526 | 106.094 | 20.298
平均值 | 23927.147 | 6.659 | 11.167 | 266.679 | 0.239 | 5.606 | 0.304 | 7.264 | 9.195 | 220.254 | 20.477
最大值 | 25439.844 | 7.067 | 13.014 | 326.209 | 0.781 | 19.008 | 0.348 | 8.650 | 11.034 | 279.130 | 22.900
最小值 | 11012.388 | 3.544 | 8.607 | 143.312 | 0.019 | 0.483 | 0.247 | 3.823 | 4.526 | 106.094 | 10.493
排放总量 | 741741.555 |  |  | 8267.059 |  | 173.780 |  | 225.170 |  | 6827.861