## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20257
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2025-07-01 00:00:00 | 23989.471 | 6.759 | 10.123 | 242.843 | 0.029 | 0.701 | 0.172 | 4.123 | 3.805 | 91.283 | 28.696
2025-07-02 00:00:00 | 22763.004 | 6.681 | 10.849 | 246.951 | 0.035 | 0.795 | 0.201 | 4.573 | 5.194 | 118.243 | 28.716
2025-07-03 00:00:00 | 24032.072 | 6.865 | 10.596 | 254.636 | 0.03 | 0.728 | 0.167 | 4.006 | 4.261 | 102.396 | 28.782
2025-07-04 00:00:00 | 25520.986 | 6.783 | 11.224 | 286.436 | 0.213 | 5.438 | 0.174 | 4.452 | 4.238 | 108.159 | 28.874
2025-07-05 00:00:00 | 24999.148 | 6.666 | 7.961 | 199.012 | 0.187 | 4.686 | 0.166 | 4.154 | 4.057 | 101.418 | 29.11
2025-07-06 00:00:00 | 23934.363 | 6.787 | 10.134 | 242.547 | 0.117 | 2.788 | 0.166 | 3.972 | 4.156 | 99.461 | 29.474
2025-07-07 00:00:00 | 23816.344 | 6.844 | 10.553 | 251.344 | 0.196 | 4.659 | 0.154 | 3.673 | 4.619 | 110.008 | 29.631
2025-07-08 00:00:00 | 25555.438 | 6.849 | 10.197 | 260.597 | 0.157 | 4.018 | 0.173 | 4.425 | 4.274 | 109.235 | 29.62
2025-07-09 00:00:00 | 25149.367 | 6.927 | 10.614 | 266.941 | 0.234 | 5.872 | 0.188 | 4.735 | 3.229 | 81.219 | 29.867
2025-07-10 00:00:00 | 24585.313 | 6.765 | 10.57 | 259.862 | 0.506 | 12.438 | 0.186 | 4.581 | 3.959 | 97.345 | 29.766
2025-07-11 00:00:00 | 24864.59 | 6.766 | 11.119 | 276.471 | 0.291 | 7.241 | 0.186 | 4.434 | 3.374 | 83.906 | 29.641
2025-07-12 00:00:00 | 25026.883 | 6.671 | 8.866 | 221.89 | 0.38 | 9.498 | 0.202 | 5.049 | 3.597 | 90.015 | 29.571
2025-07-13 00:00:00 | 24785.363 | 6.559 | 9.853 | 244.203 | 0.286 | 7.086 | 0.176 | 4.357 | 4.033 | 99.969 | 29.561
2025-07-14 00:00:00 | 24442.211 | 6.675 | 9.519 | 232.66 | 0.318 | 7.774 | 0.186 | 4.547 | 3.467 | 84.734 | 29.719
2025-07-15 00:00:00 | 23672.26 | 6.647 | 9.554 | 226.158 | 0.304 | 7.186 | 0.2 | 4.74 | 4.503 | 106.584 | 29.879
2025-07-16 00:00:00 | 23803.695 | 6.756 | 9.229 | 219.697 | 0.304 | 7.227 | 0.185 | 4.408 | 4.963 | 118.138 | 30.242
2025-07-17 00:00:00 | 23349.445 | 6.761 | 9.21 | 215.055 | 0.33 | 7.699 | 0.184 | 4.298 | 4.777 | 111.538 | 30.354
2025-07-18 00:00:00 | 23004.394 | 6.738 | 10.046 | 231.109 | 0.275 | 6.318 | 0.202 | 4.641 | 6.181 | 142.178 | 30.372
2025-07-19 00:00:00 | 22476.504 | 6.908 | 20.721 | 465.744 | 0.038 | 0.864 | 0.225 | 5.062 | 5.358 | 120.433 | 30.399
2025-07-20 00:00:00 | 23028.258 | 6.99 | 8.946 | 206.015 | 0.039 | 0.89 | 0.199 | 4.591 | 3.555 | 81.865 | 29.839
2025-07-21 00:00:00 | 23886.377 | 7.123 | 8.38 | 200.17 | 0.027 | 0.65 | 0.206 | 4.914 | 2.091 | 49.955 | 29.171
2025-07-22 00:00:00 | 24111.42 | 7.16 | 8.333 | 200.926 | 0.037 | 0.88 | 0.216 | 5.197 | 2.784 | 67.134 | 28.921
2025-07-23 00:00:00 | 23817.35 | 7.316 | 8.238 | 196.21 | 0.036 | 0.854 | 0.205 | 4.88 | 3.059 | 72.85 | 28.695
2025-07-24 00:00:00 | 22495.801 | 7.415 | 8.516 | 191.573 | 0.031 | 0.689 | 0.217 | 4.882 | 3.867 | 87 | 29.002
2025-07-25 00:00:00 | 23695.889 | 7.294 | 9.599 | 218.538 | 0.16 | 3.796 | 0.221 | 5.04 | 4.449 | 101.295 | 29.197
2025-07-26 00:00:00 | 24073.135 | 7.126 | 9.968 | 239.959 | 0.127 | 3.057 | 0.179 | 4.309 | 4.62 | 111.231 | 29.361
2025-07-27 00:00:00 | 23620.289 | 6.938 | 9.696 | 229.012 | 0.155 | 3.648 | 0.18 | 4.241 | 6.403 | 151.234 | 29.483
2025-07-28 00:00:00 | 23358.309 | 6.825 | 10.797 | 252.2 | 0.171 | 3.986 | 0.177 | 4.125 | 6.11 | 142.71 | 29.627
2025-07-29 00:00:00 | 23758.584 | 6.799 | 9.777 | 232.282 | 0.163 | 3.874 | 0.19 | 4.518 | 5.233 | 124.324 | 29.606
2025-07-30 00:00:00 | 23508.84 | 6.779 | 9.725 | 228.625 | 0.14 | 3.296 | 0.178 | 4.188 | 5.325 | 125.197 | 29.628
2025-07-31 00:00:00 | 23591.732 | 6.765 | 9.864 | 232.714 | 0.162 | 3.825 | 0.172 | 4.051 | 4.946 | 116.682 | 29.525
平均值 | 23958.608 | 6.869 | 10.090 | 241.045 | 0.177 | 4.273 | 0.188 | 4.489 | 4.338 | 103.475 | 29.494
最大值 | 25555.438 | 7.415 | 20.721 | 465.744 | 0.506 | 12.438 | 0.225 | 5.197 | 6.403 | 151.234 | 30.399
最小值 | 22476.504 | 6.559 | 7.961 | 191.573 | 0.027 | 0.650 | 0.154 | 3.673 | 2.091 | 49.955 | 28.695
排放总量 | 742716.835 |  |  | 7472.380 |  | 132.461 |  | 139.166 |  | 3207.739