## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20258
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2025-08-01 00:00:00 | 24571.549 | 6.677 | 11.379 | 279.609 | 0.204 | 5.01 | 0.202 | 4.968 | 5.041 | 123.864 | 29.367
2025-08-02 00:00:00 | 23658.231 | 6.73 | 12.119 | 286.713 | 0.176 | 4.165 | 0.183 | 4.332 | 3.887 | 91.954 | 29.25
2025-08-03 00:00:00 | 24290.498 | 6.995 | 12.932 | 314.115 | 0.172 | 4.181 | 0.179 | 4.336 | 1.591 | 38.65 | 29.319
2025-08-04 00:00:00 | 24453.822 | 7.043 | 11.803 | 288.617 | 0.173 | 4.24 | 0.182 | 4.446 | 2.015 | 49.285 | 29.3
2025-08-05 00:00:00 | 24641.941 | 7.033 | 12.214 | 300.98 | 0.211 | 5.192 | 0.188 | 4.633 | 2.602 | 64.116 | 29.2
2025-08-06 00:00:00 | 24179.791 | 7.15 | 12.066 | 291.742 | 0.326 | 7.869 | 0.169 | 4.081 | 1.138 | 27.518 | 28.564
2025-08-07 00:00:00 | 24608.217 | 7.279 | 11.944 | 293.927 | 0.376 | 9.252 | 0.175 | 4.297 | 2.675 | 65.818 | 28.553
2025-08-08 00:00:00 | 24715.953 | 7.242 | 11.917 | 294.541 | 0.367 | 9.069 | 0.179 | 4.415 | 4.376 | 108.168 | 28.857
2025-08-09 00:00:00 | 24722.023 | 7.133 | 10.864 | 268.592 | 0.296 | 7.32 | 0.179 | 4.433 | 5.464 | 135.091 | 29.186
2025-08-10 00:00:00 | 24473.441 | 7.038 | 10.162 | 248.708 | 0.307 | 7.509 | 0.19 | 4.654 | 5.47 | 133.861 | 29.419
2025-08-11 00:00:00 | 23980.543 | 6.911 | 10.784 | 258.616 | 0.305 | 7.308 | 0.178 | 4.269 | 6.1 | 146.272 | 29.678
2025-08-12 00:00:00 | 24129.002 | 6.846 | 10.474 | 252.719 | 0.31 | 7.479 | 0.192 | 4.634 | 5.409 | 130.506 | 29.811
2025-08-13 00:00:00 | 23978.769 | 6.794 | 11.043 | 264.79 | 0.283 | 6.788 | 0.189 | 4.521 | 5.667 | 135.876 | 29.932
2025-08-14 00:00:00 | 23943.969 | 6.786 | 10.037 | 240.313 | 0.238 | 5.693 | 0.189 | 4.514 | 5.361 | 128.373 | 29.763
2025-08-15 00:00:00 | 23829.756 | 6.927 | 11.07 | 263.807 | 0.225 | 5.356 | 0.188 | 4.476 | 3.399 | 80.992 | 29.332
2025-08-16 00:00:00 | 24042.695 | 7.118 | 9.674 | 232.591 | 0.029 | 0.688 | 0.186 | 4.469 | 1.792 | 43.076 | 29.145
2025-08-17 00:00:00 | 23935.611 | 7.172 | 9.049 | 216.581 | 0.039 | 0.934 | 0.189 | 4.532 | 1.659 | 39.699 | 29.189
2025-08-18 00:00:00 | 23214.332 | 7.2 | 8.106 | 188.183 | 0.031 | 0.719 | 0.181 | 4.202 | 2.324 | 53.942 | 28.836
2025-08-19 00:00:00 | 23211.057 | 7.26 | 9.049 | 210.031 | 0.037 | 0.865 | 0.171 | 3.974 | 1.245 | 28.897 | 28.486
2025-08-20 00:00:00 | 23489.043 | 7.3 | 8.895 | 208.927 | 0.04 | 0.938 | 0.167 | 3.923 | 1.718 | 40.356 | 28.639
2025-08-21 00:00:00 | 23720.594 | 7.311 | 9.055 | 214.799 | 0.033 | 0.777 | 0.177 | 4.188 | 2.085 | 49.463 | 28.916
2025-08-22 00:00:00 | 23903.94 | 7.25 | 9.967 | 238.247 | 0.318 | 7.596 | 0.188 | 4.5 | 2.253 | 53.856 | 29.135
2025-08-23 00:00:00 | 22830.842 | 7.186 | 9.896 | 225.945 | 0.042 | 0.963 | 0.192 | 4.372 | 3.718 | 84.891 | 29.347
2025-08-24 00:00:00 | 23172.211 | 7.133 | 9.691 | 224.56 | 0.032 | 0.751 | 0.187 | 4.331 | 3.573 | 82.789 | 29.249
2025-08-25 00:00:00 | 23486.356 | 7.121 | 11.021 | 258.856 | 0.116 | 2.727 | 0.188 | 4.415 | 2.852 | 66.979 | 29.091
2025-08-26 00:00:00 | 23364.248 | 7.107 | 10.521 | 245.81 | 0.124 | 2.903 | 0.181 | 4.231 | 2.818 | 65.85 | 29.044
2025-08-27 00:00:00 | 23733.137 | 7.07 | 7.042 | 167.121 | 0.104 | 2.477 | 0.171 | 4.067 | 3.752 | 89.04 | 29.156
2025-08-28 00:00:00 | 24039.24 | 7.018 | 10.159 | 244.211 | 0.087 | 2.08 | 0.174 | 4.182 | 3.314 | 79.679 | 28.942
2025-08-29 00:00:00 | 23577.229 | 7.079 | 10.712 | 252.551 | 0.234 | 5.524 | 0.195 | 4.6 | 3.373 | 79.521 | 28.975
2025-08-30 00:00:00 | 23333.303 | 7.006 | 7.972 | 186.003 | 0.121 | 2.812 | 0.183 | 4.269 | 2.302 | 53.719 | 28.838
2025-08-31 00:00:00 | 23433.787 | 7.002 | 8.238 | 193.045 | 0.128 | 3.002 | 0.172 | 4.026 | 2.224 | 52.118 | 28.945
平均值 | 23892.424 | 7.062 | 10.318 | 246.944 | 0.177 | 4.264 | 0.183 | 4.364 | 3.264 | 78.201 | 29.144
最大值 | 24722.023 | 7.311 | 12.932 | 314.115 | 0.376 | 9.252 | 0.202 | 4.968 | 6.100 | 146.272 | 29.932
最小值 | 22830.842 | 6.677 | 7.042 | 167.121 | 0.029 | 0.688 | 0.167 | 3.923 | 1.138 | 27.518 | 28.486
排放总量 | 740665.130 |  |  | 7655.250 |  | 132.187 |  | 135.290 |  | 2424.219