{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["企业监测数据"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"企业监测数据","index":0,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10]]}
["恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202510"]
["监测时间","水流量","pH","COD",null,"氨氮",null,"总磷",null,"总氮",null,"水温"]
[null,"吨","","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","浓度(mg/L)","排放量(千克)","℃"]
["2025-10-01 00:00:00","24767.019","7.061","12.741","315.56","0.036","0.88","0.183","4.529","4.782","118.435","28.903"]
["2025-10-02 00:00:00","24112.773","6.991","12.083","291.359","0.086","2.073","0.183","4.401","4.455","107.411","29.051"]
["2025-10-03 00:00:00","24418.281","6.903","12.24","298.885","0.29","7.077","0.19","4.65","4.602","112.372","29.156"]
["2025-10-04 00:00:00","24539.057","6.905","11.114","272.719","0.122","2.991","0.184","4.504","4.285","105.139","29.294"]
["2025-10-05 00:00:00","24300.541","6.938","11.831","287.503","0.356","8.646","0.177","4.302","2.915","70.846","28.811"]
["2025-10-06 00:00:00","24923.502","7.126","11.62","289.608","0.092","2.288","0.187","4.667","1.493","37.207","28.366"]
["2025-10-07 00:00:00","25321.227","7.044","10.451","264.627","0.331","8.374","0.181","4.589","2.577","65.248","28.611"]
["2025-10-08 00:00:00","24910.574","6.915","10.818","269.485","0.195","4.866","0.178","4.43","4.218","105.063","28.921"]
["2025-10-09 00:00:00","23657.176","6.8","12.553","296.978","2.074","49.06","0.163","3.862","6.386","151.068","29.274"]
["2025-10-10 00:00:00","24523.012","6.749","11.857","290.762","0.196","4.801","0.15","3.688","6.231","152.793","29.408"]
["2025-10-11 00:00:00","24348.477","6.614","11.085","269.908","0.291","7.081","0.172","4.193","4.868","118.522","29.432"]
["2025-10-12 00:00:00","23863.525","6.646","10.717","255.739","0.125","2.974","0.173","4.128","4.295","102.503","29.339"]
["2025-10-13 00:00:00","24465.602","6.699","11.134","272.397","0.14","3.425","0.189","4.632","4.168","101.983","29.264"]
["2025-10-14 00:00:00","24199.521","6.691","9.605","232.434","0.041","0.984","0.178","4.304","3.753","90.828","29.155"]
["2025-10-15 00:00:00","24244.164","6.881","11.42","276.87","0.045","1.081","0.161","3.908","3.955","95.896","29.228"]
["2025-10-16 00:00:00","24334.389","6.857","11.169","271.788","0.274","6.66","0.175","4.265","3.564","86.719","29.163"]
["2025-10-17 00:00:00","24643.367","6.981","12.119","298.651","0.114","2.797","0.166","4.096","3.601","88.745","29.288"]
["2025-10-18 00:00:00","24144.34","6.968","10.683","257.93","0.236","5.699","0.165","3.991","4.008","96.76","29.291"]
["2025-10-19 00:00:00","23225.43","6.926","10.286","238.906","0.387","8.98","0.164","3.803","5.805","134.815","29.244"]
["2025-10-20 00:00:00","22180.994","6.713","9.231","204.748","0.354","7.854","0.155","3.43","7.534","167.121","28.717"]
["2025-10-21 00:00:00","19990.486","6.458","9.422","188.353","0.476","9.51","0.141","2.81","9.493","189.776","27.79"]
["2025-10-22 00:00:00","20904.588","6.532","10.031","209.701","0.339","7.079","0.152","3.166","10.055","210.204","26.655"]
["2025-10-23 00:00:00","17791.951","6.642","10.869","193.375","0.265","4.723","0.137","2.433","8.219","146.233","25.871"]
["2025-10-24 00:00:00","24260.938","6.471","11.069","268.541","0.295","7.165","0.151","3.653","7.836","190.112","25.783"]
["2025-10-25 00:00:00","25658.289","6.553","11.593","297.458","0.126","3.224","0.171","4.375","5.158","132.348","25.953"]
["2025-10-26 00:00:00","25286.875","6.612","9.861","249.35","0.064","1.607","0.171","4.315","4.943","125.001","26.259"]
["2025-10-27 00:00:00","25067.318","6.493","9.675","242.537","0.295","7.388","0.154","3.871","4.419","110.772","26.312"]
["2025-10-28 00:00:00","25147.016","6.595","10.414","261.872","0.033","0.84","0.153","3.85","4.697","118.11","26.302"]
["2025-10-29 00:00:00","25098.523","6.536","11.211","281.369","0.084","2.105","0.154","3.861","4.377","109.845","26.275"]
["2025-10-30 00:00:00","24611.519","6.638","11.512","283.34","0.03","0.733","0.173","4.265","4.357","107.23","26.454"]
["2025-10-31 00:00:00","24366.244","6.585","10.873","264.932","0.137","3.335","0.168","4.097","4.425","107.826","26.722"]
["平均值","23977.636","6.759","11.009","264.441","0.256","6.010","0.168","4.034","5.015","117.966","28.138"]
["最大值","25658.289","7.126","12.741","315.560","2.074","49.060","0.190","4.667","10.055","210.204","29.432"]
["最小值","17791.951","6.458","9.231","188.353","0.030","0.733","0.137","2.433","1.493","37.207","25.783"]
["排放总量","743306.718","","","8197.685","","186.300","","125.068","","3656.931",""]