附件

恩平市锦江流域污染物削减计划表

| 序号 | 项目名称 | 整治工程内容 | 完成时间 | 2008年污染物 排放量（吨） |  | 整治后污染物 削减量（吨） |  | 整治后污染物 排放量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 1 | 恩平市生活污水处理厂一期工程 | 一期（2万吨/日）工程 | 2009年3月 | 1752 | 182.5 | 1460 | 109.5 | 292 | 73 |
| 2 | 恩平市生活污水处理厂二期工程 | 扩建二期（2万吨/日）工程 | 2010年底 | 1752 | 182.5 | 1460 | 109.5 | 292 | 73 |
| 3 | 沙湖镇生活污水处理厂 | 新建3000吨/日污水处理厂 | 2010年底 | 262.8 | 21.9 | 219 | 13.2 | 43.8 | 8.7 |
| 4 | 恩平金丰染织实业有限公司 | 治理设施改造 | 2010年底 | 75.36 | 5.62 | 22.68 | 1.7 | 52.68 | 3.92 |
| 5 | 恩平盈丰整染有限公司 | 治理设施改造 | 2010年底 | 90.86 | 6.79 | 27.26 | 2.72 | 63.6 | 4.07 |
| 6 | 恩平市俊晖服装洗水有限公司 | 治理设施改造 | 2011年底 | 31.06 | 1.21 | 18.63 | 0.74 | 12.43 | 0.47 |
| 7 | 恩平利得丰纺织企业有限公司 | 治理设施改造 | 2011年底 | 33 | 1.3 | 13.2 | 0.78 | 19.8 | 0.52 |
| 8 | 恩平立一洗水服装厂 | 治理设施改造 | 2011年底 | 47.2 | 1.48 | 28.32 | 0.89 | 18.88 | 0.59 |
| 9 | 恩平梁氏纺织制衣有限公司 | 治理设施改造 | 2011年底 | 60.65 | 2.27 | 30.33 | 1.36 | 30.32 | 0.91 |
| 10 | 江门东大纺织企业有限公司 | 治理设施改造 | 2012年底 | 36 | 3.6 | 10.8 | 1.5 | 25.2 | 2.1 |
| 11 | 恩平君德织带有限公司 | 治理设施改造 | 2012年底 | 8.04 | 0.27 | 2.4 | 0.11 | 5.64 | 0.16 |
| 12 | 恩平市新星洗水厂有限公司 | 治理设施改造 | 2012年底 | 30.02 | 2.24 | 18.02 | 1.35 | 12 | 0.89 |
| 13 | 耀丰纺织（恩平）有限公司 | 治理设施改造 | 2012年底 | 32.01 | 1.41 | 10.41 | 0.28 | 21.6 | 1.13 |
| 14 | 恩平市澳银洗染企业有限公司 | 治理设施改造 | 2012年底 | 12.17 | 1.1 | 3.6 | 0.27 | 8.57 | 0.83 |
|  |  |  | 总计 | 4223.17 | 414.19 | 3324.65 | 243.9 | 898.52 | 170.29 |