附件1                                       随机抽查信息公开表

| 2018年恩平市第四季度随机抽查情况公示表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业 名称 | 企业类型（重点排污单位、一般排污单位、特殊监管单位） | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 华新水泥(恩平)有限公司 | 重点排污企业 | 12月18日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业已办理环评审批、环保验收和排污许可等手续，检查时正常生产；2、废气治理设施正在运行，废气排放口在线监控数据未见异常情况；3、污泥综合利用设施正在运行，污泥贮存仓库设置有防扬散措施。 | 加强监管 |  |
| 2 | 广东百强陶瓷有限公司 | 重点排污企业 | 10月24日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业环评审批、环保验收和排污许可等手续齐全，检查时正常生产；2、废气污染物治理设施运行正常，外排废气未见异常情况，在线监控数据未见异常情况。 | 加强监管 |  |
| 3 | 恩平市中星灯饰表面处理有限公司 | 重点排污企业 | 12月6日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、检查时该企业正常生产，废水治理设施正在运行，检查时排放口无废水外排；2、废水治理设施正在运行，外排废水无异常情况；3、建有危险废物贮存仓库，现场可见标识和台账资料。 | 加强监管 |  |
| 4 | 广东全圣陶瓷有限公司 | 重点排污企业 | 12月7日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业环评审批、环保验收和排污许可等手续齐全，检查时正常生产；2、废气污染物治理设施运行正常，外排废气未见异常情况，在线监控数据未见异常情况；3、部分危险废物贮存场所存在标识不全情况。 | 责令该企业限期内完善危险废物贮存场所标识。 |  |
| 5 | 恩平市添盛染整有限公司 | 重点排污企业 | 10月30日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业环评审批和环保验收手续齐全，现场检查时该公司正常生产；2、废水治理设施正在运行，外排废水未见异常情况，在线监控数据未见异常情况；3、建有中水回用装置，检查时该装置可正常使用；4、锅炉以及定型机车间废气治理设施正在运行，外排废气未见异常情况。 | 加强监管 |  |
| 6 | 恩平金丰织染实业有限公司 | 重点排污企业 | 10月30日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 检查时该企业已停产多时，无废水、废气外排。 | 加强监管 | 停产 |
| 7 | 恩平瑞昌制革有限公司 | 重点排污企业 | 12月18日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、检查时该企业正在生产，废水治理设施正在运行，现场未见废水外排； 2、设置有危险废物贮存仓库，现场可见分类管理台账和标识；3、锅炉废气治理设施正在运行，外排废气未见异常情况。 | 加强监管 |  |
| 8 | 恩平市鹏翔造纸厂 | 重点排污企业 | 12月18日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业从事纸品生产，环评审批、环保验收等手续齐全，检查时该企业正常生产，2台造纸机正在生产；2、建有2个沉淀池废水治理设施，生产废水经沉淀处理后循环使用，不外排；3、检查发现该企业雨水渠连接江南干渠的厂外排放口有废水外排，该企业负责人称因沉淀池废水输送管破裂导致生产废水溢流到厂内雨水渠，后经雨水渠流到江南干渠，检查时该企业雨水渠仍有生产废水溢流；4、恩平市环境监测站对该企业雨水渠、雨水渠连接江南干渠排放口、江南干渠等位置水样进行采样监测。 | 对该企业水污染事故发生后，未及时启动水污染事故的应急方案，采取有关应急措施的行为进行立案处理。 |  |
| 9 | 江门东大纺织企业有限公司 | 重点排污企业 | 10月30日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业环评审批、环保验收等手续齐全，已申领了排污许可证，检查时正常生产；2、废水治理设施正在运行，废气设施正常运行，外排污染物未见异常情况；3、废水排放口在线监控数据未见异常情况；4、设置有完善的废水和污泥管理台账。 | 加强监管 |  |
| 10 | 恩平市金飞龙电子厂 | 一般排污企业 | 12月4日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业环评审批、环保验收等手续齐全，检查时该企业正常生产；2、废水治理设施正在运行，外排废水未见异常情况，废水排放口未设置标识牌；3、酸雾废气配套有废气收集处理设施，检查时设施正常运行。 | 责令其限期内完善废水排放口标识牌。 |  |
| 11 | 恩平市龙峰电子有限公司 | 一般排污企业 | 12月5日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业环评审批、环保验收等手续齐全，主要生产麦克风配件，检查时该企业正常生产；2、设有2台压铸机，压铸废气配套有废气收集处理设施，检查时设施正常运行；3、注塑工序部分注塑机未配套废气收集处理设施，该厂负责人已对注塑机完善收集处理设施制定了整改计划。 | 责令该企业限期内完善注塑机收集处理措施。 |  |
| 12 | 恩平市恒胜电子五金有限公司 | 一般排污企业 | 12月5日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业环评审批、环保验收等手续齐全，主要从事麦克风配件装配，检查时该企业正常生产；2、生产过程中无废水、废气外排，未发现异常情况。 | 加强监管 |  |
| 13 | 恩平市圣堂镇塘龙页岩环保砖厂 | 一般排污企业 | 12月20日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业从事环保砖制造，环评审批和环保验收等手续齐全，检查时正常生产；2、窑炉废气配套有麻石碱液喷淋+布袋除尘装置，检查时设施正常运行，外排废气未见异常情况；3、生产废料有做好防扬散措施。 | 加强监管 |  |
| 14 | 恩平市沙湖镇污水处理厂有限公司 | 一般排污企业 | 12月18日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、检查时，该企业正常运营，环保审批文件齐全；2、污染物治理设施正在运行，废水排放未见异常。 | 加强监管 |  |
| 15 | 恩平冠铨电子有限公司 | 重点排污企业 | 10月24日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业主要经营线路板加工，环评审批、环保验收等手续齐全，已申领了排污许可证，检查时正常生产；2、废水治理设施正在运行，排放口在线监控pH数据存在异常情况；3、废气有配套酸雾塔设施，检查时设施正常运行；4、未设置有事故应急池、应急泵、应急阀等装置；5、污水处理运行及污泥处置台账内容不完善。 | 责令其限期内完成以下措施：1、完善事故应急池、应急泵、应急阀等装置应急措施；2、加强在线监控的管理；3、完善污水处理运行及污泥处置台账。 |  |
| 16 | 恩平市锦江温泉有限公司 | 一般排污企业 | 12月6日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业已办理了环评审批、排污许可和环保验收等手续，检查时正常运营；2、废水治理设施正常运行，检查时未有废水外排，未有异常情况。 | 加强监管 |  |
| 17 | 恩平市莱茵电子新科技有限公司 | 一般排污企业 | 12月5日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业从事麦克风配件加工生产，建有主要设备有喷漆台4个，注塑机5台，已办理环评审批、环保验收和排污许可等手续，检查时正常生产；2、喷漆、注塑等工序有机废气配套有活性炭吸附+UV光解装置，检查时废气治理设施正常运行；3、设有危险废物贮存仓库，现场可见分类标识和管理台账；4、喷漆废水配套有废水处理设施，检查时设施没有运行。 | 加强监管 |  |
| 18 | 百卓鞋业（恩平）有限公司 | 一般排污企业 | 12月21日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业从事鞋品加工，环评审批和环保验收等手续齐全，检查时正常生产；2、有机废气配套有废气收集处理措施，检查时设施正常运行；3、编制有一企一策整治方案，并按照方案要求落实了整改措施。 | 加强监管 |  |
| 19 | 恩平市汇盈陶瓷工业有限公司 | 一般排污企业 | 11月7日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 该企业已停产，供电部门对其实施断电措施。 | 加强监管 | 停产 |
| 20 | 恩平市溢丰纺织有限公司 | 一般排污企业 | 11月6日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业从事纺织洗水加工，环评审批、环保验收和排污许可等手续齐全，检查时该企业正常生产；2、定型机车间设有定型机8台，其中4台已安装废气收集处理设施，其余4台未安装处理设施的定型机未见生产；3、锅炉配套的废气处理设施正在运行，外排废气未见异常情况；4、废水治理设施正在运行，外排废水无异常情况。 | 责令该企业限期内完善未安装设施的4台定型机的废气收集处理设施。 |  |
| 21 | 恩平市金山温泉发展有限公司 | 一般排污企业 | 12月6日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业从事温泉、餐饮服务，环评审批等环保手续齐全，检查时该企业正常运营；2、废水治理设施正在运行，外排废水无异常情况。 | 加强监管 |  |