附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：恩平市得恩电镀厂                                                 填写时间：2019年4月25日

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市得恩电镀厂 | 91440785314838658R |  | 恩平市圣堂连珠江田头 | 梁子文 | 13794286239 |  | 梁子文 | 13794286239 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 金属表面处理及热处理加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 小五金件 |  |  | 万只 |  | 100 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 |  |  | 综合废水处理系统 |  |  | 直接进入江河、湖、库等水环境 |  |  |
| 2 | DW002 |  |  | 重金属废水-含镍废水处理设施 |  |  | 排至厂内综合污水处理站 |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | 2018年度排放总量（单位：t） |
| COD |  | DB44/26-2001第二时段二级标准 |  |  | 80 mg/L | 3.46 |  |  | 0.143321 |
| 氨氮 |  | DB44/26-2001 |  |  | 15 mg/L | 0.65 |  |  | 0.00742106 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2018.11.12 |  |  | （恩）环境监测水字[2018]第341号 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2018.12.06 |  |  | （恩）环境监测水字[2018]第373号 |  |  |  |  | 达标 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  | xxx年度排放总量（单位：t） |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |

2-3  2018年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 电镀污泥 | 29.83 |  |  | 29.83 |  |  |  | 是 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理 | 2002-04-17 | 收集+调节池+反应混凝池+沉淀+过滤+PH调节→排放 | 50 t/d | 20 t/d |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市华洲五金电镀厂 | 五金电镀加工 | 恩平市环境保护局 | 恩环技[1998]第08号 | 1998.12.5 | 恩平市环境保护局 | 恩环技[2002]第26号 | 2002年4月16日 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平市得恩电镀厂 | 排污许可证号 | 91440785314838658R001P |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2017-12-28 | 至 | 2020-12-27 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2017-12-29 | 备案部门 | 恩平市环境保护局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。