附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：广东嘉俊陶瓷有限公司                                   填写时间：2019年4月18日

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东嘉俊陶瓷有限公司 | 91440785559152478G |  | 恩平市沙湖镇蒲桥新型建材工业城10号 | 叶荣崧 | 0750-7076998 |  | 赵海 | 0750-7076998 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 生产、销售：建筑陶瓷产品；陶瓷高新技术产品研发、检验、试验、检测；科研技术成果授权、转让；销售；陶瓷制品、陶瓷原料、陶瓷化工色釉料（危险化学品除外）、陶瓷机械，泡沫及纸箱包装材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（以上项目国家法律法规和国务院决定禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）＝ |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 干压瓷质砖 |  |  | 万平方米 |  | 837.84 |  |  |
| 2 | 微晶玻璃复合板材 |  |  | 万平方米 |  | 0 |  |  |
| 3 | 陶瓷砖（瓷片） |  |  | 万平方米 |  | 0 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  | 生活污水排放口 |  |  | 沙湖污水处理站 |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | 2018年度排放总量（单位：t） |
| COD |  | DB44/26-2001第二时段二级标准 |  |  | mg/L | 无 |  |  | 无 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2018.04.14 |  |  | R18032706JJX-A1 |  |  |  |  | 无超标 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FQ-91 |  | 废气排放口 |  |  | 高空排放 |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值(单位：mg/m3) | 核定排放总量（单位：t/a） |  | 2018年度排放总量（单位：t） |
| 二氧化硫 |  | 陶瓷工业污染物排放标准 |  | 50 | 45.78 |  | 32.33 |
| 氮氧化物 |  | 陶瓷工业污染物排放标准 |  | 180 | 179.32 |  | 170.14 |
| 颗粒物 |  | 陶瓷工业污染物排放标准 |  | 30 | 27.47 |  | 27.47 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2018.04.14 |  |  | R18032706JJX-A1 |  |  | 无 |  |
| 2018.05.21 |  |  | （恩）环境监测气字[2018]第78号 |  |  | 无 |  |
| 2018.08.01 |  |  | （恩）环境监测气字[2018]第161号 |  |  | 无 |  |

2-3  2018年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 废煤焦油渣 | 0.373 | 0.373 | 委外 | 0.373 |  | 0 | 0.373 | 是 |
| 废电池 | 0.05 | 0.05 | 委外 | 0.05 |  | 0 | 0.05 | 是 |
| 废灯管 | 0.05 | 0.05 | 委外 | 0.05 |  | 0.1965 | 0.2465 | 是 |
| 废乳化液 | 0.007 | 0.007 | 委外 | 0.007 |  | 0 | 0.007 | 是 |
| 废包装桶 | 0.1 | 0.1 | 委外 | 0.1 |  | 0.181 | 0.281 | 是 |
| 焦油 | 940.05 | 1255.13 | 本厂处理 | 0 | 燃料 | 0 | 1255.13 | 否 |
| 酚水 | 2386.39 | 2386.39 | 本厂处理 | 0 | 燃料 | 0 | 2386.39 | 否 |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |
| 2018.07.19 | R18070906JJX | 无 |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站 | 2011-04-11 | 沉淀过滤 | 10000 t/d | 10000 t/d |
| 废气 | 废气脱硫除尘处理 | 2011-04-11 | 布袋除尘+石灰法脱硫+重力沉降法 | 600000m3/h | 600000 m3/h |
| 固废 | 煤焦油 | 2011-04-11 | 水煤浆燃烧炉 | 1800 t/a | 1800 t/a |
| 固废 | 酚水 | 2011-04-11 | 水煤浆燃烧炉 | 7500 t/a | 7500 t/a |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东嘉俊陶瓷有限公司1125万m2生产项目 | 4条陶瓷生产线及主辅工程厂房、仓库、煤气站、水处理、办公楼及宿舍、废气处理设施等。 | 江门市环境保护局 | 江环审[2013]89号 | 2013.3.28 | 江门市环境保护局 | 江环监 [2014]49号 | 2014.9.18 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 广东嘉俊陶瓷有限公司 | 排污许可证号 | 4407852014000553 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2016-12-25 | 至 | 2019-12-24 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2018-12-31 | 备案部门 | 恩平市环境保护局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。