附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：恩平市建华环保有限公司（须与公开重点排污单位名录名称一致）填写时间：2019年4月18日

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市建华环保有限公司 | 91440785781185721Y |  | 恩平市恩城东安塘洲长朗 | 萧树军 | 07507816001 |  | 彭倩 | 15975032414 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 城市生活污水处理 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 废水 |  |  | 立方米 |  | 8652825 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS-062 |  |  | 出水口 |  |  | 锦江河 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | 2018年度排放总量（单位：t） |
| COD |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002一级B标准 |  |  | 40mg/L | 292 |  |  | 102.97 |
| SS |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002一级B标准 |  |  | 20mg/l | 146 |  |  | 96.05 |
| 氨氮 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002一级B标准 |  |  | 8mg/l | 58.4 |  |  | 12.03 |
| 总磷 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002一级B标准 |  |  | 0.5mg/l | 3.65 |  |  | 1.514 |
| 总氮 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002一级B标准 |  |  | 20mg/l | 146 |  |  | 74.93 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2018年1月8日 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】第005号 |  |  |  |  | 未超标 |  |
| 2018年2月7日 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】第025号 |  |  |  |  | 未超标 |  |
| 2018年3月14日 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】第040号 |  |  |  |  | 未超标 |  |
| 2018年4月17日 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】第070号 |  |  |  |  | 未超标 |  |
| 2018年5月10日 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】第 091号 |  |  |  |  | 未超标 |  |
| 2018年7月12日 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】第149号 |  |  |  |  | 未超标 |  |
| 2018年11月7日 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】第317号 |  |  |  |  | 未超标 |  |
| 2018年12月20日 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】第386号 |  |  |  |  | 未超标 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  | xxx年度排放总量（单位：t） |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |

2-3  2018年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 城镇污水厂污泥 | 1142.18 | 0 | 外委 | 1142.18 | 综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |
| 2018-1-8 | （恩）环境监测噪字【2018】第001号 | 未超标 |
| 2018-5-15 | （恩）环境监测噪字【2018】第014号 | 未超标 |
| 2018-10-11 | （恩）环境监测噪字【2018】第035号 | 未超标 |
| 2018-11-1 | （恩）环境监测噪字【2018】第036号 | 未超标 |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理 | 2009-10-23 | 格栅+沉砂池+厌氧前置氧化沟+二沉池+滤池+消毒池 | 2.4万 t/d | 2.3万 t/d |
| 废气 |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市污水处理厂（首期）工程 | 恩平市污水处理厂 | 江门市环境保护局 | 江环技【2004】38号 | 2004-3-15 | 江门市环境保护局 | 江环审【2009】134号 | 2009-10-23 |
| 恩平市城区生活污水处理厂（一期）提标改造工程 | 氧化沟加强脱氮改造+高效沉淀池+板框式滤布滤池+紫外消毒渠改造 | 恩平市环境保护局 | 恩环审【2018】87号 | 2018-10-9 |  |  |  |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平市建华环保有限公司 | 排污许可证号 | 4407852010000002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2017-10-17 | 至 | 2020-10-16 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2015-1-19 | 备案部门 | 恩平市环境保护局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。