附件1

江门市重点排污单位环境信息公开表

环境信息公开单位（盖章）：恩平市中星灯饰表面处理有限公司                       填写时间：2019年4月20日

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市中星灯饰表面处理有限公司 | 91440785668208362M |  | 恩平市圣堂镇325国道南街1号 | 冯顺聪 | 13078670299 |  | 冯顺聪 | 13078670299 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 五金灯饰表面处理生产、铝铜制品加工及来料加工。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 灯饰配件 |  |  | 套 |  | 1161167 |  |  |
| 2 | 麦克风配件 |  |  | 套 |  | 1307515 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS059 |  |  | 污水总排放口 |  |  | 吉安河 |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | 2018年度排放总量（单位：t） |
| COD |  | 广东省地方标准（DB44/1597-2015）表1中规定的珠三角水污染物排放限值 |  |  | 80mg/L | 12.65 |  |  | 11.598 |
| PH |  |  |  |  | 6-9 | / |  |  | / |
| SS |  |  |  |  | 30mg/L | / |  |  | / |
| 氨氮 |  |  |  |  | 15 mg/L | / |  |  | / |
| 总氰化物 |  |  |  |  | 0.2 mg/L | 0.051 |  |  | 0.00407 |
| 六价铬 |  |  |  |  | 0.1 mg/L | 0.008 |  |  | 0.00315 |
| 镉 |  |  |  |  | 0.01 mg/L | / |  |  | / |
| 总铅 |  |  |  |  | 0.1 mg/L | / |  |  | / |
| 镍 |  |  |  |  | 0.5 mg/L | / |  |  | / |
| 铜 |  |  |  |  | 0.5 mg/L | 0.08 |  |  | 0.01415 |
| 锌 |  |  |  |  | 1.0 mg/L | 0.25 |  |  | 0.00222 |
| 总铬 |  |  |  |  | 0.5 mg/L | / |  |  | / |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2018-1 -16 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】006号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2018-5-4 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】082号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2018-7-18 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】161号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2018-10-16 |  |  | （恩）环境监测水字【2018】267号 |  |  |  |  | 无 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1﹟车间排气管 |  | 排放口监测口 |  |  |  |  |
| 2 | 2﹟车间排气筒 |  | 排放口监测口 |  |  |  |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  | 2018年度排放总量（单位：t） |
| 铬酸雾 |  | GB21900-2008 |  | 0.05mg/m3 | 0.0033 |  | 0.0013 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2018-1-15 |  |  | （恩）环境监测气字【2018】第002号 |  |  | 无 |  |
| 2018-6-25 |  |  | （恩）环境监测气字【2018】第119号 |  |  | 无 |  |
| 2018-7-26 |  |  | （恩）环境监测气字【2018】第140号 |  |  | 无 |  |
| 2018-11-9 |  |  | （恩）环境监测气字【2018】第239号 |  |  | 无 |  |

2-3 2018年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 表面处理污泥 | 646.086 | 无 | 无 | 92.51 |  | 553.576 | 566.894 | 是 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：【工业企业厂界环境噪声排放标准】（GB12348-2008）3、4类标准

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |
| 2018-1-15 | （恩）环境监测噪字【2018】第002号 | 无 |
| 2018-6-25 | （恩）环境监测噪字【2018】第023号 | 无 |
| 2018-11-9 | （恩）环境监测噪字【2018】第037号 | 无 |

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理 | 2009-01-01 | 化学氧化还原沉淀法、活性污泥生化法、树脂过滤法 | 3000t/d | 800 t/d |
| 废气 | 燃烧炉废气处理 | 2009-01-01 | 碱性吸收喷淋法 | 8000 m3/h | 3500 m3/h |
| 废气 | 铬工艺废气处理 | 2009-01-01 | 碱性吸收喷淋法、活性炭吸附法 | 15000 m3/h | 11000 m3/h |
| 固废 | 专用仓库 | 2009-1-1 | 压滤机 |  |  |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市圣堂镇中星灯饰五金表面处理厂迁建项目 | 建设电镀生产线 | 江门市环境保护局 | 江环技【2004】25号 | 2004-2-18 | 江门市环境保护局 | 江环审【2009】20号 | 2009-1-21- |
| 恩平市中星灯饰表面处理有限公司现状环境影响报告 | 建设电镀生产线 |  |  |  | 广东省环境保护厅 | 粤环审【2016】613号 | 2016-12-6 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平市中星灯饰表面处理有限公司 | 排污许可证号 | 914407856668208362M001P |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2017-12-28 | 至 | 2020-12-28 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2017-1-13 | 备案部门 | 江门市环境保护局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制