附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：（须与公开重点排污单位名录名称一致）                                     填写时间：

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市绿盈环境管理有限公司 | 91440785345486851R |  | 恩平市东安勒竹坳樟木坑垃圾卫生填埋场办公室 | 温广雄 | 18138081998 |  | 郑有欣 | 18138081989 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 主要经营业务为生活垃圾填埋、回收处理、处置、利用，工业弃置物资、固体废物、生活弃置物资及生活污泥处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 生活垃圾填埋 |  |  | 吨 |  | 123616 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WS-66 |  |  | 污水排放口 |  |  | 进入地渗或蒸发地 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | xxx年度排放总量（单位：t） |
| COD |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中表2标准 |  |  | 100 mg/L | 2.19 |  |  | 2.0277 |
| 氨氮 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中表2标准 |  |  | 25 mg/L | 0.11 |  |  | 0.5069 |
| 悬浮物（SS） |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中表2标准 |  |  | 30 mg/L | 1.46 |  |  | 0.6083 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2018年3月21日 |  |  | S18B10031033 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2018年7月28日 |  |  | S18B10071058 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2018年10月09日 |  |  | S18B10091059 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2019年1月02日 |  |  | S18B10121090 |  |  |  |  | 达标 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  | xxx年度排放总量（单位：t） |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |

2-3  xxx年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理 | 2015-09-01 | MVC蒸发十DI离子交换十铵吸收 | 100m3/日 | 90m3/日 |
| … |  |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市樟木坑生活垃圾卫生填埋场改造及扩容工程环境影响报告书的批复 | 场区总容积213.188万立方米. | 恩平市环境保护局 | 恩环审[2010]149号 | 2010年12月10日 | 恩平市环境监测站 | 恩站（项目）字[2015]042号 | 2015年5月13日 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平市绿盈环境管理有限公司 | 排污许可证号 | 4407852016000019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2017-07-29 | 至 | 2020-07-28 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2017-07-29 | 备案部门 | 恩平市环境保护局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。